Zhodnocení metod pro synchronizaci času v řídících systémech

---
Cíle...
- PTP - měření
- NTP - měření
- GPS – měření
- PTPd – portace na QNX
- QNX – tvorba nástrojů pro měření
- SCADA – reálné využití
- Spirent (k měření)
- OMNeT++ (param. model SCADA systému)

---
PTP
- Přesnost až desítky ns v laboratorních podm. (monotonic)
- Výpočet „delta“
- Multicast, unicast
- Provoz na nespolehlivých linkách
- Nejen průmyslově používané linkové technologie
- L2/L3 (Ethernet, PROFINET, UDP IPv4/6)
- Plně funkční v různých topologiích (star, mesh, chain...)

---
NTP
- Přesnost až 200us (UTC – leap / atom.)
- Multicast, unicast
- Menší nároky na přenosové pásmo
- Nespolehlivá linka
- L3 (pouze UDP IPv4/6!)
- Stratum 0..N (stromová hierarchie)
- reply/response jako PTP (ale iniciovaný klientem) + výběr nejlepšího (průnik a různé podmínky)

---
GPS
- Přesnost jednotky ns (oboje atomic + UTC)
- Anténa, kabel ke každé stanici, 1PPS (low jitter, ToD 0.5s předem)
- Drahé
- Grandmaster
- PLL/FLL/... (phase locked loop, freq. l. l.) => přesnost
- V mnoha systémech není tato přesnost potřeba

---
Spirent & OMNeT++
- Různé typy trafficu (priorita/velikost paketu; zatížení pásma nás. 20%)
- Různé topologie
- Model systému na základě tříd trafficu
- Validace modelu porovnáním simulačních měření s reálnými

---
Vyhodnocení, aktuální výsledky
- Metody vycházející z Packet Delay Variation
- Odchylky (průměrná, standardní, TDEV)
- Je hotová portace PTPd na QNX
- Rozpracovány měřící/demonstrační aplikace
- Jsou určeny metody měření

---
Master

---
Slave